**ОТЧЕТ**

**о результатах самообследования государственного казенного общеобразовательного учреждения Свердловской области**

**«Специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа»**

**за 2020 год**

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» создано в 1962 году.

Функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство образования и молодежной политики Свердловской области.

 В ГКОУ СО «СУВУ» несовершеннолетних в возрасте от одиннадцати до восемнадцати лет, нуждающиеся в особых условиях воспитания, обучения и требующие специального педагогического подхода.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ДАТА | КОЙКО-МЕСТ | ФАКТИЧКСКМ ПРОЖИВАЮЩИХ |
| 01.01.2016 | 60 | 56 |
| 01.012017 | 60 | 58 |
| 01.01.2018 | 60 | 47 |
| 01.01.2019 | 60 | 24 |
| 01.01.2020 | 60 | 29 |

 Причина снижения числа направленных в СУВУ несовершеннолетних заключатся в снижении количества решений суда о помещении подростков в СУВУ.

 Администрация и педагогических коллектив образовательного учреждения обеспечивает специальные условия содержания несовершеннолетних, включающие в себя охрану территории, личную безопасность несовершеннолетних и их максимальную защищенность от негативного влияния, ограничение свободного входа на территорию СУВУ посторонних лиц, изоляцию несовершеннолетних, исключающую возможность их ухода с территории учреждения по собственному желанию, круглосуточное наблюдение и контроль за несовершеннолетними, в том числе во время, отведенное для сна.

В целях реализации уставной деятельности ГКОУ СО «СУВУ» получены следующие разрешительные документы:

- лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 66Л01 № 0006171, регистрационный номер - № 19466 от 10 августа 2017г

- свидетельство о государственной аккредитации, серия 66А01 № 0001923, регистрационный номер № 9300 от 13 декабря 2016г

- лицензию на осуществление медицинской деятельности
№ ЛО – 66-01-004849 от 31 июля 2017 года, регистрационный номер Н 0005720

- лицензия на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами № АК-66-000752от 28 мая 2019 года

Место нахождения ГКОУ СО «СУВУ»: 620024, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 143.

ИНН 6664041485, ОГРН 1026605766736

Директор учреждения: Поддубная Наталия Яковлевна (назначена на должность директора с 12.12.2018 года на основании Распоряжения Правительства Свердловской области от 29.11.2018 г. № 733-РП
«О руководителях государственных учреждений Свердловской области»),

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» расположено на двух земельных участках общей площадью 30802,00 кв.м., на территории которых, на праве оперативного управления, находятся 8 зданий

1. Здание (воспитательный корпус), 1962 год постройки, площадь 2504,8 кв.м.; назначение: нежилое здание, используется для проживания воспитанников. Процент износа здания составляет 57%, капитальный ремонт не проводился.

2. Здание (школа-интернат), 1962 год постройки, площадь 2642,7 кв.м.; назначение: нежилое здание, используется для проживания воспитанников (спальни, медицинский блок). Процент износа здания составляет 57%, капитальный ремонт не проводился.

3. Здание (школа), 1963 год постройки, площадь 3550,6 кв.м.; назначение: назначение: нежилое здание, используется для учебного процесса (учебные кабинеты, библиотека, спортивный зал, администрация учреждения); Процент износа здания составляет 56%, капитальный ремонт проводился 2010 г.

4. Здание (столовая, переход), 1962, 1970 год постройки, площадь 843,5 кв.м.; назначение: нежилое здание. Процент износа здания составляет 57%, и 49% капитальный ремонт не проводился.

5. Здание (хозяйственный корпус (прачечная, гараж, пристрой),1962 год постройки, площадь 290,3 кв.м.; назначение: нежилое здание, используется для содержания автотранспорта, прачечная. Процент износа здания составляет 57%, капитальный ремонт не проводился.

6. Здание (приемник), 1982 года постройки, общая площадь 103,9 кв.м, назначение: нежилое здание, используется для приема приехавших родителей воспитанников. Процент износа здания составляет 37%, капитальный ремонт не проводился.

7. Здание (жилой дом), 1963 год постройки, общая площадь 42,6 кв.м.; назначение: жилое здание; Процент износа здания составляет 57%, капитальный ремонт не проводился. Процент износа здания составляет 56%, капитальный ремонт не проводился.

8. Здание (склад), 1962 год постройки, общая площадь 12,2 кв.м.; назначение: нежилое здание. Процент износа здания составляет 57%, капитальный ремонт не проводился.

и трех сооружений:

1. Сооружение (забор стадиона)

2. Сооружение (изгородь вокруг школы)

3. Сооружение (эстакада)

В соответствии со штатным расписанием учреждения от 01.01.2020 г. штатная численность составляет - 100 единиц, фактическая численность - 86 человек,

ГКОУ СО «СУВУ» согласно утвержденного и согласованного Паспорта безопасности , имеет третью категорию опасности.

На 01.01.2020 в СУВУ действуют предписание от 06.06.2019 № 830/1/1 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности, со сроком устранения 04.05.2020. В настоящее время предписание от 06.06.2019 № 830/1/1 устранено частично (выполнено 10 нарушений обязательных требований пожарной безопасности из 12). Не выполнены пункты №№ 10, 11, предписание от 06.06.2019 № 830/1/1, а именно:

- перед наружными дверями (эвакуационным выходом) отсутствуют (разрушены) горизонтальные входные площадки с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери. ст. 4, ч. 4, Федерального закона от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.1.3 Свода правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», СП 1.13130.2009; п. 1.93\* Строительные нормы и правила «Общественные здания и сооружения», СНиП 2.08.02-89\*; п. 5.5 Строительные нормы и правила «Общественные здания и сооружения», СНиП 31-06-2009*;*

- выход на чердак из лестничной клетки выполнен через люк не соответствующий 2-му типу заполнений проемов в противопожарных преградах с размерами 0,6х0,8 м. по закрепленным стальным стремянкам (учебный корпус). ст. 4, ч. 4, Федерального закона от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.4\*, п. 5.14\* Строительные нормы и правила «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

1. В период с 2016 по 2020 годы в Учреждении таких происшествий, как пожары, суициды, изнасилование, убийства, не было. Имелись факты самовольного ухода:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Совершено самовольных уходов, из них: | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 |
| С территории школы | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Из здания суда | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Из оздоровительного лагеря | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |

 По фактам самовольного ухода воспитанников администрацией учреждения проводятся служебное расследование, принимаются управленческие решения по преодолению фактов самовольных уходов несовершеннолетних, в том числе по применению дисциплинарных взысканий к сотрудникам учреждения, допустившим факты самовольных уходов воспитанников. Анализ проведенного опроса воспитанников, совершивших самовольный уход, позволяет предполагать, что мотивирующим фактором ухода является «тоска по родителям». Как результат, воспитанников задерживают на территории постоянного проживания (дома).

 Межведомственное взаимодействие ГКОУ СО «СУВУ» осуществляется в соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ от 28 июня 2016 года. Межведомственное взаимодействие СУВУ с ОДН ОП УМВД России, КДН Свердловской области, отдел опеки и попечительства Управления социальной политики Свердловской области определяет порядок формирования системы профилактики с учетом географии направленных несовершеннолетних из городов и районов Свердловской области. Формой межведомственного взаимодействия является обмен информацией, характеризующей положение семей и детей. Межведомственное взаимодействие фиксируется в «Журнале учета межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики».

Директор ГКОУ СО «СУВУ» Н.Я.Поддубная